Калибратор набора Аммония (АММ)

| Кат. №: | ЕGCАММ |
| --- | --- |
| № лота: | 22-0620 |
| Срок годности: | 06/2023 |
| Объем: | 1 × 1 мл |
| Внешний вид: | Жидкость |

Назначение

Данный калибратор предназначен для использования в in vitro диагностике для калибровки набора Аммония (АММ) в биохимических исследованиях.

Подготовка к использованию

Калибратор набора Аммония представляет собой жидкость и готов к применению.

Хранение и стабильность

Калибратор стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в закрытом флаконе при температуре 2-8℃ и в темноте.

Предупреждения и меры предосторожности

Все исходные материалы тестировались на HIV1+2, HBS-Ag, HCV-Ab, получены отрицательные результаты. Однако при работе следует обращаться с препаратом, как потенциально инфицированным.

Значения концентрации

| Кат.№ | Концентрация |
| --- | --- |
| ЕGCAMM | 302 мкмоль/л |