Калибратор набора Панкреатическая амилаза (PAMY)

| Кат. №: | ЕGC-PAMY |
| --- | --- |
| № лота: | 21-0615 |
| Срок годности: | 06/2022 |
| Объем: | 1 × 1 мл |
| Внешний вид: | Лиофилизат |

Назначение

Данный калибратор предназначен для использования в in vitro диагностике для калибровки набора Панкреатическая амилаза (PAMY) в биохимических исследованиях.

Подготовка к использованию

1. Растворите содержимое флакона с калибратором в 1 мл деионизированной воды. Осторожно перемешайте, стараясь не допустить образования пены.

# 2. Калибратор должен отстояться в течение 30 минут после растворения и готов к применению только при полном растворении лиофилизата.

Хранение и стабильность

- Восстановленный из лиофилизата калибратор стабилен при температуре 2-8℃ в течение 7 дней и в течение месяца при -20℃. Не рекомендуется повторно замораживать и размораживать калибратор.

- Стабилен до окончания срока годности при температуре 2-8℃, если флакон с лиофилизатом не вскрывался.

Предупреждения и меры предосторожности

Все исходные материалы тестировались на HIV Ag, HBS Ag, HCV-Ab, получены отрицательные результаты. Однако при работе следует обращаться с препаратом, как потенциально инфицированным, так как другие патогены не исследовались. При работе рекомендуется надевать защитные перчатки.

Значения концентрации

| Кат.№ | Концентрация |
| --- | --- |
| ЕGC-PAMY | 189 ед./ л |