**Калибровочная сыворотка для определения ретинол-связывающего белка**

# ОПИСАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Кат. № | EGC-RBP/S |
| Лот № | 13-1120 |
| Срок годности | 08/2015 |
| Упаковка | 1×1 мл |
| Тип реагента | Жидкость |

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Калибровочная сыворотка для определения ретинол-связывающего белка (RBP/S), используемая только для

диагностики in vitro.

**ГОТОВНОСТЬ РЕАГЕНТА**

Жидкий реагент, готов к использованию.

**ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ**

Неоткрытый калибратор стабилен вплоть до окончания срока годности при хранении в защищенном от света месте при температуре 2-8 °C.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Реагент содержит консервант опасный для кожи и слизистой. Консервант может вступать в реакцию со свинцом или медью с образованием потенциально взрывоопасных продуктов, с ним следует обращаться осторожно.

# КОНЦЕНТРАЦИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Концентрация (мг/л) |
| EGC-RBP/S | 228,00 |



Рекомендуется разбавлять следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калибратор 1 | Калибратор 2 | Калибратор 3 | Калибратор 4 | Калибратор 5 |
| Разбавление | Деионизированная вода | 1+7 | 1+3 | 1+1 | Без разбавления |
| RBP （мг/л） | 0.00 | 28.50 | 57.00 | 114.00 | 228.00 |

Beijing Strong Biotechnologies, Inc.

Add: 5/F,KuangYi Building,No.15,Hua Yuan Dong Lu,Haidian District,Beijing 100191,P.R.China

Tel: +86 10 8201 2486 Fax: +86 10 8201 2812

Web[: http://en.bsbe.com.cn/](http://en.bsbe.com.cn/)  Email:overseas@bsbe.com.cn V.4.0

