**Калибровочная сыворотка для определения ретинол-связывающего белка**

# ОПИСАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Кат. № | EGC-RBP/S  |
| Лот № | 13-1120  |
| Срок годности  | 08/2015  |
| Упаковка  | 1×1 мл  |
| Тип реагента  | Жидкость |

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Калибровочная сыворотка для определения ретинол-связывающего белка (RBP/S), используемая только для

диагностики in vitro.

**ГОТОВНОСТЬ РЕАГЕНТА**

Жидкий реагент, готов к использованию.

**ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ**

Неоткрытый калибратор стабилен вплоть до окончания срока годности при хранении в защищенном от света месте при температуре 2-8 °C.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Реагент содержит консервант опасный для кожи и слизистой. Консервант может вступать в реакцию со свинцом или медью с образованием потенциально взрывоопасных продуктов, с ним следует обращаться осторожно.

# КОНЦЕНТРАЦИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | Концентрация (мг/л)  |
| EGC-RBP/S  | 228,00  |



Рекомендуется разбавлять следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Калибратор 1  | Калибратор 2  | Калибратор 3  | Калибратор 4  | Калибратор 5  |
| Разбавление | Деионизированная вода | 1+7  | 1+3  | 1+1  | Без разбавления |
| RBP （мг/л）  | 0.00  | 28.50  | 57.00  | 114.00  | 228.00  |

Beijing Strong Biotechnologies, Inc.

Add: 5/F,KuangYi Building,No.15,Hua Yuan Dong Lu,Haidian District,Beijing 100191,P.R.China

Tel: +86 10 8201 2486 Fax: +86 10 8201 2812

Web[: http://en.bsbe.com.cn/](http://en.bsbe.com.cn/)  Email:overseas@bsbe.com.cn V.4.0

