

Контрольная сыворотка для определения ретинол-связывающего белка

# ОПИСАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Кат. № | EGQ-RBP/S |
| Лот № | 13-1120 |
| Срок годности | 08/2015 |
| Упаковка | 1×1 мл |
| Тип реагента | Жидкость |

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Контрольный набор для определения ретинол-связывающего белка (RBP/S), используемый только для диагностики *in vitro*.

# ГОТОВНОСТЬ РЕАГЕНТА

Жидкий реагент, готов к использованию.

# ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Неоткрытый реагент стабилен вплоть до окончания срока годности при хранении в защищенном от света месте при температуре 2-8 ℃.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Реагент содержит консервант опасный для кожи и слизистой. Консервант может вступать в реакцию со свинцом или медью с образованием потенциально взрывоопасных продуктов, с ним следует обращаться осторожно.

# КОНЦЕНТРАЦИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Контрольное значение и диапазон (мг/л) |
| EGQ-RBP/S | 100.1±15.1 |

Beijing Strong Biotechnologies, Inc.

Add: 5/F,KuangYi Building,No.15,Hua Yuan Dong Lu,Haidian District,Beijing 100191,P.R.China Tel: +86 10 8201 2486 Fax: +86 10 8201 2812

Web: <http://en.bsbe.com.cn/> [Email:overseas@bsbe.com.cn](mailto:overseas@bsbe.com.cn) V.4.0