Контроль набора Аммония (АММ)

| Кат. №: | ЕGQАММ |
| --- | --- |
| № лота: | 22-0620 |
| Срок годности: | 06/2023 |
| Объем: | 2 × 1 мл |
| Внешний вид: | Жидкость |

Назначение

Данный контрольный раствор предназначен для использования в in vitro диагностике для проверки набора Аммония (АММ) в биохимических исследованиях.

Подготовка к использованию

Контрольный раствор набора Аммония представляет собой жидкость и готов к применению.

Хранение и стабильность

Калибратор стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в закрытом флаконе при температуре 2-8℃ и в темноте.

Предупреждения и меры предосторожности

Все исходные материалы тестировались на HIV 1+2, HBS-Ag, HCV-Ab, получены отрицательные результаты. Однако при работе следует обращаться с препаратом, как потенциально инфицированным.

Значения концентрации

| Кат.№ | Концентрация |
| --- | --- |
| ЕGQ-AMM/1 | 105±21 мкмоль/л |
| ЕGQ-AMM/2 | 409±82 мкмоль/л |