Калибратор набора Фруктозамин (FRUC)

Кат. №:         ЕGC-FRUC                      № лота:   17-0904

Срок годности:    09/2019                        Объем:   1 × 1 мл

Внешний вид: жидкость

Назначение

Данный калибратор предназначен для использования в in-vitro диагностике для калибровки набора Фруктозамин (FRUC) в биохимических исследованиях.

Подготовка к использованию

Калибраторы набора Фруктозамин готовы к применению и не требуют дополнительного приготовления.

Хранение и стабильность

Калибратор стабилен до истечения срока годности, указанного на флаконе, при хранении при температуре 2-8℃ в темноте.

Предупреждения и меры предосторожности

Только для in vitro диагностики. Раствор содержит азид натрия. Избегайте попадания внутрь или контакта с кожей или слизистыми оболочками. Азид натрия может взаимодействовать с припоями на основе свинца и меди, образуя взрывоопасные азиды. В этом случае необходимо промыть металлические поверхности большими количествами воды для предотвращения образования азидов.

Значения калибратора

| Кат.№ | Значение концентрации |
| --- | --- |
| ЕGC-FRUC | 270 мкмоль/л |