**Контрольная мультисыворотка Уровень 1**

# НАЗВАНИЕ: HUM ASY CONTROL 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Срок годности** | **Упаковка**  |
| 18-1226 | 06/2023 | 1×3 мл  |

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Контрольная мультисыворотка предназначена для использования в биохимических исследованиях in vitro для контроля качества, а именно, контроля точности определений.

**ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ**

1. После вскрытия хранить в холодильнике (+2 - +8°C).
2. Восстановленная из лиофилизата сыворотка стабильна в течение 7 дней при 2-8 °C и 1 месяц при -20°C в замороженном состоянии (см. раздел Ограничения).

**ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Контрольная мультисыворотка поставляется в виде лиофилизата.

1. Для восстановления контроля из лиофилизата добавьте во флакон строго 3 мл дистиллированной воды при 20-25°C.
2. Закройте флакон и оставьте на 30 минут. Осторожно перемешайте несколько раз путем вращения флакона, пока содержимое не растворится полностью.
3. Не встряхивайте флакон, чтобы избежать образования пены.

# ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Уровни щелочной фосфатазы в размороженной сыворотке будут возрастать в течение периода стабильности. Перед началом измерений рекомендуется выдержать размороженную сыворотку в течение 1 часа при 25°C.
2. Билирубин в сыворотке проявляет светочувствительность, и поэтому рекомендуется хранить сыворотку в темном месте. При условии хранения в темноте сыворотка стабильна в течение 4 дней при 2-8 °C. Не хранить при 15-25°C. Не замораживать повторно.
3. Бактериальное загрязнение размороженной сыворотки может вызвать снижение стабильности многих компонентов.
4. Различные лоты контрольной сыворотки не являются взаимозаменяемыми, так как значения параметров различаются от лота к лоту.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аналит** | **Единицы измерения** | **Целевое значение** | **Диапазон** | **Метод исследования** |

****



Beijing Strong Biotechnologies, Inc.

Add: 5/F,KuangYi Building,No.15,Hua Yuan Dong Lu,Haidian District,Beijing 100191,P.R.China

Tel: +86 10 8201 2486 Fax: +86 10 8201 2812

Web[: http://en.bsbe.com.cn/](http://en.bsbe.com.cn/)  Email:overseas@bsbe.com.cn Версия 1001